## 附件1助产机构临床用血情况自查评分表
自查评分表说明
1.表中加粗并下划线部分，需要提供相应的文件材料（可做成PDF格式），存放在一个命名文件夹内，并相应做超链接
2.标记▼的为累计扣分项。
3.从业人员资质项：如遇工作人员为兼职人员，需提供本单位兼职人员培训合格证书、考试标准、及培训考试记录，无法提供的需现场实操考核。
4.医院临床用血管理委员会文件，需提供最新颁布的院级或院级认可的文件，一般需每年审核一次。
5.血液库存动态预警机制文件需包括：预警主体、方案、流程等要素。
6.输血科必备设备：2－6℃储血专用冰箱4台；-20℃以下储血浆专用低温冰箱2台；血型血清学离心机2台；标本离心机2台；显微镜1台；2－8℃试剂专用冰箱1台；2－8℃标本专用冰箱1台；血小板保存箱1台
7.血库必备设备：2－6℃储血专用冰箱2台；-20℃以下储血浆专用低温冰箱2台；血型血清学离心机2台；标本离心机1台；显微镜1台；2－8℃试剂专用冰箱1台；2－8℃标本专用冰箱1台；血小板保存箱1台
8.临床用血管理制度 | 输血科主任（副主任）工作职责 | 实验质控管理制度
| 医、技、护职责 | 试剂管理制度
| 值班人员岗位职责 | 仪器、设备管理制度
| 交接班制度 | 安全卫生执业暴露的预防与控制管理制度
| 防火安全工作制度 | 档案及文档管理制度
| 输血实验检测管理制度 | 培训和继续教育管理制度
| 标本管理制度 | 血液信息管理制度
血液质量监控管理制度
9.手术科室： | 自体输血率=自体输血量/（异体红细胞量+全血量+自体输血量）
2019年医疗机构用血自查评分表（300分）
重点要求 | 检查内容 | 检查方法 | 扣分及依据 | 得分
落实《医疗机构临床用血管理办法》、《北京市医疗机构许可管理办法》及《北京市医疗机构输血科（血库）基本标准（2008版）》，依法用血管理。（100分） | (50分)医疗机构用血资质 | 查验《医疗机构执业许可证》输血科或血库未依法增项验收的，否决项，扣300分 | ★
|  | 医疗机构未根据有关规定和临床用血需求设置输血科或者血库。扣25分▼ | ★
| (40分)医疗机构根据有关规定和临床用血需求设置输血科或者血库。人员、设施、设备符合《北京市医疗机构输血科（血库）基本标准（2008版）》要求。 | 输血科或者血库配备专职人员（名单）配置不能与自身功能、任务、规模等输血工作相适应的，输血科8人，血库专职2人，少1人扣5分，满分10分； | ★现场：记录详细名单，资质，依据排班记录
|  | 输血科或者血库流程不合理，工作用房不能与自身功能、任务、规模等输血工作相适应的，1项不满足扣5分，满分10分； | ★现场：详细记录
|  | 输血科或者血库设备（清单）不能与自身功能、任务、规模等输血工作相适应的，少1台扣2分，满分10分 | ★现场：详细记录
|  | 输血科或者血库不具备24小时服务能力的，扣10分（上月排班表、考勤表） | ★现场
| (10分)从业人员资质 | 现场查证，2016年12月31日以前参加工作无培训合格证，2016年12月31日（含）以后参加工作未进入基地培训，每发现一人扣2分。（中医的培训证也承认，仅限在中医系统医院有效）满分10分 | ★现场：详细记录
落实《医疗机构临床用血管理办法》，加强医疗机构临床用血管理。 | （50分）二级以上医院和妇幼保健院应当设立临床用血管理委员会并有效开展工作。 | 查看委员会制度，工作记录，签到表未设立临床用血管理委员会扣50分； 未履行法定职责或工作机制不健全的，扣30分； | ★现场：详细记录
|  | 血液安全库存量的确证方案及结果，无相关内容扣5分▼ | ★
重点要求 | 检查内容 | 检查方法 | 扣分及依据 | 得分
落实《医疗机构临床用血管理办法》，加强医疗机构临床用血管理。 | （50分）二级以上医院和妇幼保健院应当设立临床用血管理委员会并有效开展工作。 | 医院用血的重点科室及用血模式确证及监督，无相关内容扣5分▼（文件）
医院年度用血总体情况分析评价，无相关内容扣5分▼（文件）
医院年度用血计划确证及监督，无相关内容扣5分▼（文件）
医院用血不良事件识别及确认，无相关内容扣5分▼（文件）
相关输血管理策略的审批及修订，无相关内容扣5分（文件）
|  | 医院仍存在互助献血的，否决项，扣300分▼ | ★现场
输血指南制定及执行情况的评估，无相关内容扣5分▼（文件）
| （15分）医疗机构为保障临床用血需求和正常医疗秩序应当建立血液库存动态预警机制;医疗机构应当科学制定临床用血计划，建立临床合理用血评价制度。 | 查看制度和工作记录，未建立血液库存动态预警机制，扣5分； | ★
|  | 一年内未对预警机制实施情况进行评估和考核的，扣5分。（制度） | ★
未拟定临床用血计划扣5分。
| （5分）医疗机构应建立输血知情告知制度和临床用血申请管理制度。 | 随机抽查2018年的临床用血申请单和发血单各5份，发现不符合临床用血申请管理制度的，或发现不符合临床用血输血知情告知制度的，每份扣1分。
| （15分）医疗机构应建立临床用血管理制度；医疗机构应当制订应急用血工作预案。 | 查阅文件档案，未建立临床用血管理制度，少1项扣2分。（18项核心制度）
|  | 未制订应急用血工作预案或预案无可行性的，扣5分。▼（制度） | ★
重点要求 | 检查内容 | 检查方法 | 扣分及依据 | 得分
落实《医疗机构临床用血管理办法》，加强医疗机构临床用血管理。（200分） | （15分）医疗机构应建立临床用血管理制度；医疗机构应当制订应急用血工作预案。 | 应急用血保证的时效及接诊条件确证及监督，无相关内容扣5分▼（制度及记录） | ★
|  | 非同型输血的条件、时机和授权确证及监督，无相关内容扣5分▼（制度及记录） | ★
| （10分）建立科室及医师临床用血评价及公示制度 | 未建立科室及医师临床用血评价及公示制度，扣10分
评价制度无评价方法和评价指标的，扣5分▼
制度中无公示方案和相关指标的，扣5分▼
| （10分）建立临床合理用血评价制度，并有效执行 | 未建立临床合理用血评价制度，并有效执行，扣10分 （记录）
评价制度无评价方法和评价指标的，扣5分▼
| （10分）血液入库 | 有无入库核对及验收记录，扣5分
入库核对内容未包括：运输条件、物理外观，扣2分▼（记录）
红细胞类产品入库时是未进行血型复核，扣5分▼（记录）
血浆类发出前是否进行血型复核的，扣5分▼（记录）
血小板入库时是否进行血型复核，扣5分▼（记录）
| （10分）血液贮存 | 冰箱未专用，扣5分 | ★现场
|  | 输血科血液未分型，血库血液未分区存放，扣5分 | ★现场
重点要求 | 检查内容 | 检查方法 | 扣分及依据 | 得分
落实《医疗机构临床用血管理办法》，加强医疗机构临床用血管理。（200分） | （10分）血液贮存 | 实时监控或保存箱温度（抽10天）是否符合要求，有一天不符合要求的，扣5分▼（上月的记录）
|  | 温度失控频次（抽30天） 次，每次超出30分钟的，扣2分▼ | ★现场
| （10分）医疗机构医务人员应当认真执行临床输血技术规范，明确本机构临床输血适应证。 | 查阅文件档案，未建立临床输血指征控制标准的扣10分。（记录）
未建立内科用血指征控制标准的，扣5分▼（文件）
未建立外科用血指征控制标准的，扣5分▼（文件）
| （10分）医疗机构应建立对医务人员临床合理用血培训制度并有效实施。 | 查阅文件档案，未建立的对医务人员临床合理用血培训制度或未有效执行的，扣10分。
制度中无新入院人员培训要求和内容的，扣5分▼（记录）
制度中无每年在职人员继续教育培训要求和 内容的，扣5分▼（记录）
| （10分）无偿献血者优先用血。 | 未建立无偿献血者优先用血管理制度及流程或制度流程无可行性的的扣10分。
优先用血次数统计数据，无相关记录的扣5分▼
| （10分）无偿献血者血费报销 | 未建立无偿献血者血费报销管理制度及流程或制度流程无可行性的的扣10分。
血费报销次数统计数据，无相关记录的扣5分▼
重点要求 | 检查内容 | 检查方法 | 扣分及依据 | 得分
落实《医疗机构临床用血管理办法》，加强医疗机构临床用血管理。（200分） | （10分）医疗机构应积极推行节约用血的新型医疗技术。 | 自体输血率小于20%，每少一个百分点扣1分，扣完为止（自体输血率 ）
| （20分）血液管理信息系统 | 是否有输血管理专用软件，无扣10分
|  | 输血管理信息系统功能是否满足工作需要，不能满足扣5分▼ | 现场
|  | 是否与HIS、LIS、手麻系统联网，每个未互联扣1分 | 现场
|  | 未实现网上订血的，扣3分▼ | 现场
|  | 血液发放是否经过信息系统出入库（抽10份血液）未使用扣10分▼（本周某天的出入库信息照片） | 现场
| （5分）用血不良事件管理 | 未建立不良事件管理制度和记录,少1项扣5分
临床用血管理中的亮点及存在主要问题
#REF!
检查当日库存 | 红细胞 A B , O AB . | 血浆 A B , O AB . | 血小板 A B , O AB .

## 附件2北京市医疗机构输血科（血库）基本信息调查表
北京市医疗机构输血科（血库）基本信息调查表
医疗机构名称： 输血科（血库）负责人： 手机：
科室基本信息
输血科（血库）设置： □输血科 □血库 通过验收： □是 □否 临床用血信息上报情况： □是 □否
医院床位数 |  | 2018年用血总量 |  |  |  |  | 全自动检测仪器 |  |  | 厂家 |  |  | 型号 |  |  |  |  | 购买时间 |  |  |  | 使用状态 |  |  |  | 台数
在用、未用
工作人员资质情况
输血科负责人 |  |  |  | 工龄 | [5 empty] | 入输血科时间 |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  | 职称
从业人员总数 |  |  |  | 有专业资质 | [5 empty] | 无专业资质 |  |  |  |  | 有上岗证 |  |  |  |  | 无上岗证 |  |  |  |  | 需求培训
医师 | 技师 |  | 护士 |  | 其他 | 博士 |  | 硕士 | 本科 |  | 大专 | 中专 |  | 其他 |  | 正高 | 副高 |  | 中级 |  | 初级 |  | 其他 | 专职 |  |  | 兼职 | 外聘

## 临床用血质控指标
临床用血质控指标
序号 |  | 分子 | 分母 | 本科室值 | 公式
1 | 每千单位用血输血专业技术人员数 |  |  |  | 输血科专职专业技术人员数/医疗机构年度用血总单位数/1000
2 | 临床输血申请单合格率 |  |  |  | 填写规范且符合条件的申请单数/同期输血科（血库）接收的申请单总数
3 | 受血者标本血型复查率 |  |  |  | 受血者血液标本复查血型数/同期接收的受血者血液标本总数
4 | 输血相容性检测项目室内质控率 |  |  |  | 开展室内质控的输血相容性检测项目数/医疗机构开展的输血相容性检测项目总数
5 | 输血相容性检测项目室间质评参加率 |  |  |  | 参加室间质评是输血相容性检验项目数/认定室间质评机构开展的输血相容性检测室间质评项目总数
6 | 千输血人次输血不良反应上报例数 |  |  |  | 输血不良反应上报例数/输血人次/1000
7 | 一二级手术台均用血量 |  |  |  | 一级和二级手术用血总单位数/同期一级和二级手术总台次
8 | 三四级手术台均用血量 |  |  |  | 三级和四级手术用血总单位数/同期三级和四级手术总台次
9 | 手术患者自体输血率 |  |  |  | 手术患者自体输血总单位数/（同期手术患者异体输血单位数+自体输血单位数）
10 | 出院患者人均用血量 |  |  |  | 出院患者用血总单位数/同期出院患者人次
注： | 1.红细胞成分指以全血内红细胞为主要组成的一类成分（GB18469-2012《全血及成分血质量要求》）。
2.200ml全血为1单位；
200ml全血制备的红细胞成分为1单位；
200ml全血制备的血浆为1单位。
术中回收式自体输血以回输血量计算，100ml红细胞为1单位；
贮存式和稀释式自体输血以200ml全血为1单位。